## Лист1
Состав электросетевого оборудования, находящегося в законном владении ООО "ЖКС", на 2025г.
№ п/п | Наименование центра питания | Описание Точки приёма электрической энергии в Сеть Исполнителя-2 (линии электропередачи, фидера и т.д.) |  |  | № и дата акта разграничения | Наименование смежного субъекта розничного рынка (ССО, производитель электрической энергии, иные лица) | Место установки прибора учёта | Факт 2023г. | Факт 1 полугодие 2024г. | План I п/год 2025г. | План II п/год 2025г. | План на 2025г. | Потребитель | объект | гарантирующий поставщик
|  | Наименование РУ питающего цента (ПС,РП,ТП) | № ячейки (фидера) | Наименование границы субъекта в Точке приёма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.132 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | лин.517 А | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.517А в ячейке на секции А РУ-6кВ ТП-231 направлением на секцию А РУ-6кВ ТП-1021 | №1/ИА-20-304-4304(229537) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-1021 РУ-0,4 кВ Т-А | 2440929 | 1343023 | 1235000 | 1205000 | 2440000 | АО "Мытищинская теплосеть" | Поведники котельная | АО "Мосэнергосбыт"
2 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.125 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | лин.517 Б | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.517Б в ячейке на секции Б РУ-6кВ ТП-231 направлением на секцию Б РУ-6кВ ТП-1021 | №1/ИА-20-304-4304(229537) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-1021 РУ-0,4 кВ Т-Б
3 | ПС 110 кВ "Экран" №152 | КРУ-10 кВ | сек.1 ф.10 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке КРУ-10 кВ сек 1 ф.10 | №1/ИА-20-304-4311(229591) | ПАО "Россети Московский регион" | Яч.ф.№10 ПС 110 кВ Экран №152 | 1562477 | 830824 | 850000 | 830000 | 1680000 | АО "ТЭП" | Запрудня
4 | ПС 110 кВ "Экран" №152 | КРУ-10 кВ | сек.4 ф.20 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке КРУ-10 кВ сек 4 ф.20 | №1/ИА-20-304-4311(229591) | ПАО "Россети Московский регион" | Яч.ф.№10 ПС 110 кВ Экран №152
5 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.132 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | яч.1 (лин.527) | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.527 в ячейке №1 секции А РУ-6 кВ ЦРП-6 направлением на секцию А РУ-6кВ ТП-240 | №1/ИА-21-304-447(231075) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-240 РУ-0,4 кВ Т-А | 2068515 | 820944 | 990000 | 815000 | 1805000 | ООО "Сервис Град", индивидуальные предприниматели, физ.лица | Авангард
6 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.125 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | яч.16 (лин.528) | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.528 в ячейке №16 секции Б РУ-6 кВ ЦРП-6 направлением на секцию Б РУ-6кВ ТП-240 | №1/ИА-21-304-447(231075) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-240 РУ-0,4 кВ Т-Б
7 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.132 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | лин.531 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.531 на секции А РУ-6 кВ ТП-237 направлением на секцию А РУ-6кВ ТП-241 | №1/ИА-21-304-447(231075) . | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-241 РУ-0,4 кВ Т-А |  |  |  |  | 0
8 | ПС 110 кВ №416 Красные горки,ф.125 | ЦРП-6 РУ-6 кВ | лин.532 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-6 кВ л.532 на секции Б РУ-6 кВ ТП-237 направлением на секцию Б РУ-6кВ ТП-241 | №1/ИА-21-304-447(231075) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-241 РУ-0,4 кВ Т-Б
9 | ПС 110 кВ №166, ф. 23 | КВЛ-6 кВ | ф. 23 | Места крепления контактов провода ответвления в направлении КТП-1078 к проводам КВЛ-6 кВ ф.23 от ПС № 166 на опоре № 15 | №1/С8-20-304-24547(228516) | ПАО "Россети Московский регион" | РУ- 0,4 кВ потребителя | 736460 | 331964 | 360043 | 309000 | 669043 | АО "ТЭП" | Осташково
|  |  |  | Болтовые соединения ошиновки трансформаторов тока узла учета с вводным рубильником РБ-34 400 А в РУ-0,4 кВ КТП-1078 | №1/С8-20-304-24547(228516) | ПАО "Россети Московский регион" | РУ- 0,4 кВ КТП-1078
10 | ПС 110 кВ № 711 "Тополь", ф. 205 Б | ЗРУ 6 кВ, 1 сек., яч. №17, ф. 107, ЦРП ОКБ КП | яч.№ 7 | ЦРП ОКБ КП сборные шины секций 1, 2 контакты присоединения шинных разъединителей яч. №7, №19 (РВ-10/400) | № 7-ОК-2021 от 01.01.2021 | ПАО "Россети Московский регион" | РУ-0,4 кВ ТП-4 | 1617498 | 678600 | 575000 | 825000 | 1400000 | АО "Водоканал-Мытищи" | ОКБ КП ВЗУ
|  | ЗРУ 6 кВ, 2 сек., яч. №25, ф205Б, ЦРП ОКБ КП | яч.№19 | ЦРП ОКБ КП сборные шины секций 1, 2 контакты присоединения шинных разъединителей яч. №7, №19 (РВ-10/400) | № 7-ОК-2021 от 01.01.2021 | ПАО "Россети Московский регион" | РУ-0,4 кВ ТП-4
11 | ПС-711 "Тополь" РУ-10 кВ,ЛЭП-10 кВ,ф.213 "Б",РП-22,ЛЭП-10 кВ | РУ-10 кВ | ф.118 "Б" | в/в соединительные муфты №№1,2 , врезки в существующую КЛ-10 кВ ТП-223-ТП-311 направлением на ТП-753 | №2021037 от 01.03.2021г | АО "Мособлэнерго" | ТП-753 РУ-0,4 кВ Т-1 | 1697783 | 674611 | 1229288 | 680000 | 1909288 | АО "Мытищинская теплосеть" | Стройперлит | АО "Электросеть"
|  | РУ-10 кВ | ф.213 "Б" | в/в соединительные муфты №№3,4 , врезки в существующую КЛ-10 кВ ТП-223-ТП-311 направлением на ТП-753 | №2021037 от 01.03.2021г | АО "Мособлэнерго" | ТП-753 РУ-0,4 кВ Т-2
12 | ПС 198 "Новые Подлипки" | РУ 6кВ ф 31, РП-160, ЛЭП 6кВ, РТП70 луч А | ф.31 | контакты присоединения двух КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ РТП-70 направлением на ТП-742 | №2126355 от 30.12.2021г. | АО "Мособлэнерго" | ТП-742 РУ-6кВ секция А | 862511 | 594661 | 515000 | 535000 | 1050000 | АО "Мытищинская теплосеть" | Стройдеталь
|  | РУ 6кВ ЛЭП 6кВ, ф.Хлебозавод, РП-170, ЛЭП-6кВ, РТП70 луч Б | ф.Хлебозавод | контакты присоединения двух КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ РТП-70 направлением на ТП-742 | №2126355 от 30.12.2021г. | АО "Мособлэнерго" | ТП-742 РУ-6кВ секция Б
13 | ПС 711 "Тополь" | РУ 6кВ | 107 | болтовое присоединение шинного разъединителя к сборным шинам в ячейке 5 РТП ОКБ КП | 01-22/ТП | ПАО "Россети Московский регион" | ВРУ 0.4кВ ВЗУ | 980855 | 344830 | 495000 | 570000 | 1065000 | АО "Мытищинская теплосеть" | Котельная ОКБ КП | АО "Мосэнергосбыт"
|  | РУ 6кВ | 205 | болтовое присоединение шинного разъединителя к сборным шинам в ячейке 18 РТП ОКБ КП | 01-22/ТП | ПАО "Россети Московский регион" | ВРУ 0.4кВ ВЗУ
14 | ТЭЦ-27 РТС | КРУ-3Ф 10 кВ , яч.№53 | 53 | Кабельные наконечники КЛ 10кВ Ф-53 в ячейке № 53 С-11 КРУ-3Ф 10кВ ТЭЦ-27 | №27/53-60-127-136 от 10.1.2023г. | ТЭЦ-27-филиал ПАО «Мосэнерго» | С-11 КРУ-3Ф 10 кВ | 1016474 | 3087178 | 3700000 | 3750000 | 7450000 | АО "Мытищинская теплосеть", СЗ Сервис Вертикаль, УК, Индивидуальные предприниматели, бытовые потребители | РТС, СЗ Сервис Вертикаль, с учетом ПАО Евротранс 1,26Мвт. :120 000квт.ч , СЗ Ломоносов-инвест 5мВт: 500 000квт.ч
|  | КРУ-3Ф 10 кВ , яч.№60 | 60 | Кабельные наконечники КЛ 10кВ Ф-60 в ячейке №60 С-11 КРУ-3Ф 10кВ ТЭЦ-27 | №27/53-60-127-136 от 10.1.2023г. | ТЭЦ-27-филиал ПАО «Мосэнерго» | С-12 КРУ-3Ф 10 кВ
|  | КРУ-4Ф 10 кВ , яч.№127 | 127 | Кабельные наконечники КЛ 10кВ Ф-127 в ячейке №60 С-14 КРУ-3Ф 10кВ ТЭЦ-27 | №27/53-60-127-136 от 10.1.2023г. | ТЭЦ-27-филиал ПАО «Мосэнерго» | С-13 КРУ-4Ф 10 кВ |  |  |  |  | 0
|  | КРУ-4Ф 10 кВ , яч.№136 | 136 | Кабельные наконечники КЛ 10кВ Ф-136 в ячейке №60 С-14 КРУ-3Ф 10кВ ТЭЦ-27 | №27/53-60-127-136 от 10.1.2023г. | ТЭЦ-27-филиал ПАО «Мосэнерго» | С-14 КРУ-4Ф 10 кВ
15 | ПС-684 "Видное" РУ-10кВ, ЛЭП-10кВ, фид.134, РТП-25, ЛЭП-10кВ, ТП-666 | РУ-10 кВ, ТП-666 | 117 | кабельные наконечники КЛ10кВ в РУ10кВ ТП666 луч А направлением на ТП646 | №2228521 от 01.01.2023г. | АО "Мособлэнерго" | контакты присоединения КЛ-10кВ в РУ-10 кВ ТП-646А направлением на ТП-666 | 1350508 | 936555 | 1490000 | 1255000 | 2745000 | УК, физ.лица, индивидуальные предприниматели | Дивное Сити
|  | РУ-10 кВ, ТП-666 | 134 | кабельные наконечники КЛ10кВ в РУ10кВ ТП666 луч Б направлением на ТП646 |  |  | контакты присоединения КЛ-10кВ в РУ-10 кВ ТП-646Б направлением на ТП-666
16 | ПС 110 кВ Жостово №166 | ПС № 166, 110 кВ | 2 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 12 на секции 2 в РП №1900 направлением на секцию 2 2БКТП №1971 | №1/ИА-23-304-17678(609647 от 28.11.2023) | ПАО "Россети Московский регион" | РП №1900 РУ 10 кВ | 494485 | 3029178 | 4650000 | 4500000 | 9150000 | УК, физ.лица, индивидуальные предприниматели. Котельная | Пироговская Ривьера. (приобретение мощности 5 Мвт. 3 000 000квт.ч в год)
|  | ПС № 166, 110 кВ | 12 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 2 на секции 1 в РП №1900 направлением на секцию 2 2БКТП №1971 |  | ПАО "Россети Московский регион" | РП №1900 РУ 10 кВ
17 | ПС-259 "Пирогово" | ПС-259 | 192 | контакты на кабельных наконечниках КЛ-6кВ от РУ-6кВ. ТП-192 в направлении КРУН №7 Заявителя | №2221813 от 24.11.2023г. | АО "Мособлэнерго" | КРУН-7 6 кВ (ЗАВОД) | 0 | 79745 | 269100 | 268000 | 537100 | Завод ООО "РСПК" | Завод | АО "Электросеть"
18 | ПС №705 Жегалово" | ПС-№705 | фид.65 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 65 ф.65 на секции 6 РУ-10 кВ ПС-705 | 061/23 от 30.08.2023 | ПАО "Россети Московский регион" | БКРП 10 кВ | 0 | 12454769 | 12750000 | 13100000 | 25850000 | транзит АО Мособлэнерго :3944000, УК физ.лица, индивидуальные предприниматели | Щелково "Богородский" | АО "Мосэнергосбыт"
|  | ПС-№705 | фид.72 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 72 ф.72 на секции 7 РУ-10 кВ ПС-705 |  | ПАО "Россети Московский регион" | БКРП 10 кВ |  |  |  |  | 0
19 | ПС-605 Бронницы | ПС-605 | 39 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 39 ф.39Б на секции 1 РУ-10 кВ ПС-605 | №1/ИА-23-304-15883(186025) | ПАО "Россети Московский регион" | РТП-17 | 0 | 1681249 | 1780000 | 1800000 | 3580000 | УК, физ.лица, индивидуальные предприниматели | Бронницы
|  | ПС-605 | 40 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 40 ф.40Б на секции 2 РУ-10 кВ ПС-605 | №1/ИА-23-304-15883(186025) | ПАО "Россети Московский регион" | РТП-17 |  |  |  |  | 0
20 | ПС-617 Сырово | ПС-617 | 3 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 3 1С.Ш. РУ-10 кВ РП-47 | № 1/ИА-24-304-18503(418965) | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-947 | 0 | 1943666 | 3250000 | 3200000 | 6450000 | УК, физ.лица, индивидуальные предприниматели | Подольск "Новая Щербинка"
|  | ПС-617 | 4 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке 4 2С.Ш. РУ-10 кВ РП-47 |  | ПАО "Россети Московский регион" | ТП-947 |  |  |  |  | 0
21 | ПС-596 "Красногорка" | ПС-596, РУ-10 кВ | 9 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке ф. 9 1 секции в КРУ-10 кВ ПС-596 | №1/ИА-23-304-16648(262201) от 21.11.2023 г. | ПАО "Россети Московский регион" | РТП-35 | 0 | 4882539 | 7055000 | 6600000 | 13655000 | ПТЭК с увеличением до 10 790 000 квт.час. 1,6Мвт .; транзит ООО "Техпромэксперт" 2 910 000 квт.час 0,94Мвт. | ПТЭК ; транзит ООО "Техпромэксперт"
|  | ПС-596, РУ-10 кВ | 10 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10 кВ в ячейке ф.10 2 секции в КРУ-10 кВ ПС-596 |  | ПАО "Россети Московский регион" | РТП-35 |  |  |  |  | 0
22 | ТЭЦ-27 | ЦРП-500, ЛЭП-10 кВ, ТП-451 | 9, 40 | на контактах присоединения двух КЛ-10 кВ АСБл-10 в РУ-10 кВ ТП-451 направлением на ТП-771 объекта | №2306475 от 19.06.2023г. | АО "Мособлэнерго" | ТП-771 | 0 | 408342 | 426000 | 390000 | 816000 | УК, | гостинница Арткласс | АО "Электросеть"
23 | ПС Планерная (688) | ЦРП-104 10кВ | с.1, яч.25 | Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ЦРП-104, с.1, яч.25 | № 1/ИА-18-305-505(969665) от 18.07.2018 г. | ПАО "Россети Московский регион" | ЦРП-104, с.1, яч.25 | 4174860 | 2273504 | 2201499 | 2237235 | 4438734 | УЖКХ г. Химки, ООО "Шереметьево-4", УК (жилой квартал "Ивакино") | Химки Ивакино | АО "Мосэнергосбыт"
24 | ПС Старбеево (671) |  | с.2, яч.26 | Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ЦРП-104, с.2, яч.26 |  |  | ЦРП-104, с.2, яч.26 |  |  |  |  | 0
25 | ПС Донино (366) | ПС Донино (366), РУ 10кВ | с.2, яч.7, ф.107 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.2, яч.7 | № 1/ИА-18-305-969(154988) от 04.02.2019 г. | ПАО "Россети Московский регион" | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.2, яч.7 | 27114900 | 13930321 | 15201648 | 14336165 | 29537813 | ООО "Шереметьево-4" | рээк
26 |  |  | с.4, яч.36, ф.136 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.4, яч.36 |  |  | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.4, яч.36 |  |  |  |  | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки
27 |  |  | с.2, яч.15, ф.115 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.2, яч.15 |  |  | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.2, яч.15 |  |  |  |  | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки "Комбинат по благоустройству и озеленению"
28 |  |  | с.4, яч.30, ф.130 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.4, яч.30 |  |  | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.4, яч.30 |  |  |  |  | 0 | ТСН "ЗАГОРОДНАЯ 2,4" (бывш.) ООО "ТТГ"
29 |  |  | с.1, яч.25, ф.125 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.1, яч.25 |  |  | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.1, яч.25 |  |  |  |  | 0 | МБОУ СОШ № 30 г. Химки
30 |  |  | с.3, яч.10, ф.110 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Донино (366), с.3, яч.10 |  |  | РУ 10кВ ПС Донино (366), с.3, яч.10 |  |  |  |  | 0 | ООО "ТЕРМОЛОГИСТИКА"(ООО"Теплогенерация")
31 | ПС Омега (840) | РП-132 10кВ | с.1, яч.10 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РП 132, с.1, яч.10 | № 1/ИА-12-302-5492(938895) от 05.02.2021 г. | ПАО "Россети Московский регион" | РП-132, с.1, яч.10 | 10134950 | 4922456 | 5454951 | 4897726 | 10352677 | АО Технопарк "Подолино", жилая застройка (УК), быт | подолино
32 |  |  | с.1, яч.12 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РП 132, с.1, яч.12 |  |  | РП-132, с.1, яч.12 |  |  |  |  | 0
33 |  |  | с.2, яч.11 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РП 132, с.2, яч.11 |  |  | РП-132, с.2, яч.11 |  |  |  |  | 0
34 |  |  | с.2, яч.13 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РП 132, с.2, яч.13 |  |  | РП-132, с.2, яч.13 |  |  |  |  | 0
35 | ПС Бор (266) | ПС Бор (266), РУ 10кВ | с.3, яч.41 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Бор (266), с.3, яч.41 | № 1/ИА-20-304-3937(202383) от 28.01.2021 г | ПАО "Россети Московский регион" | РУ 10кВ ПС Бор (266), с.3, яч.41 | 51685770 | 26788515 | 28567724 | 28145923 | 56713647 | транзит АО "Мособлэнерго"в объеме 44212311 кВт.ч, ООО "Южный водоканал", ООО "Большое Домодедово", жилая застройка, производственные потребители | южный водоканал
36 |  |  | с.4, яч.30 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Бор (266), с.4, яч.30 |  |  | РУ 10кВ ПС Бор (266), с.4, яч.30
37 | ПС Бор (266) | ПС Бор (266), РУ 10кВ | с.3, яч.35 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Бор (266), с.3, яч.35 | № 1/ИА-20-304-2375(867684) от 11.12.2020 г | ПАО "Россети Московский регион" | РУ 10кВ ПС Бор (266), с.3, яч.35
38 |  |  | с.4, яч.28 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Бор (266), с.4, яч.28 |  |  | РУ 10кВ ПС Бор (266), с.4, яч.28
29 | ПС-708 Большое домодедово |  |  | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в РУ 10кВ ПС Бор (266), с.4, яч.28 | нет данных | ПАО "Россети Московский регион" |  | 0 | 605000 | 482581 | 482580 | 965161
39 | ПС Бор (266) | АСП-191 | --- | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в АСП-191 | АТП между ПАО "РМР" и АО "СГ" на оформлении, АТП между ПАО "МОЭСК" и АО "ПЗ" Заря Подмосковья" № 1/ИА-17-302-626(117044) от 31.12.2019г. | ПАО "Россети Московский регион" | АСП-191 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 12000 | ООО «САМОРИ НЕРУД»
40 |  | АСП-192 | --- | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в АСП-192 |  |  | АСП-192 |  |  |  |  | 0
41 | ПС Бор (266) | АСП-240 | --- | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в АСП-240 | № 1/Ю8-24-304-211033 (322743) от 26.06.2024 г | ПАО "Россети Московский регион" | АСП-240 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 180000 | АО "Племенной зовод "Заря Подмосковья", технопарк "Долматово" | Племенной завод
42 |  | АСП-241 | --- | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ 10кВ в АСП-241 |  |  | АСП-241 |  |  |  |  | 0
29 | ПС-505 Бескудниково ПС 814 Лианозово | ТП-16727 Нагорное | сек.А, сек.Б | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке РУ-10 кВ ТП-16727 | нет данных | ПАО "Россети Московский регион" |  | 0 | 355000 | 390000 | 405000 | 795000 | бытовые потребители 1,26Мвт*0,5*4200*0,5 | Нагорное
30 | ПС-182 Гуряево фд 1,ф,10 РТП-33 | ТП-366 | фид1, фид. 10 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке РУ-10 кВ ТП-366 | АТП-СЭ027/МО23 от 24.10.2023 | ООО Спецэксплуатация |  | 0 | 1250000 | 1400000 | 1100000 | 2500000 | МУП Подольская теплосеть 1,285Мвт*0,5*4200*0,7 | котельная , г.Подольск , Курчатова 63
31 | ПС-546 Фетищево ф. 33,ф.26 РТП-52 | ТП-535, ТП-541 | фид.33 фид. 26 | Болтовые соединения кабельных наконечников КЛ-10кВ в ячейке РУ-10 кВ ТП-535, ТП-541 | АТП-СЭ028/МО23 от 26.09.2023 | ООО Спецэксплуатация |  | 0 | 1230000 | 1450000 | 1150000 | 2600000 | МУП Подольская теплосеть 2148мВт*0,5*4200*0,7 | котельная , г.Подольск , Флотский пр-д, 2