## Лист1
Наименование объекта согласно правоустанавливающим документам/инвентарным карточкам |  | Напряжение, кВ | Тип объекта | Количество условных единиц | Общая протяженность (по длине трассы в одноцепном выражении) с учетом 15%, км | Количество единиц оборудования, шт | Номинальная мощность трансформатора, МВА
Всего |  |  |  | 1641.458 | #REF! | #REF! | #REF!
МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня, пер. Мира |  |  |  | 25.45
КТС Запрудня | Здание ТП сборно-разборное Талдомский р-н,г.п.Запрудня,пер.Мира,д.10, 00-000071 - ТП-27 | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
МО, Мытищинский р-н, д. Осташково |  |  |  | 2.5
База отдыха Осташково | Мачтовая (столбовая) ТП 1-20 кВ | 1-20 | Мачтовая (столбовая) ТП 1-20 кВ | 2.5 |  | 1 | 0.25
МО, Мытищинский р-н, пос. Поведники (котельная) |  |  |  | 21.88
Поведники котельная | Здание ТП легковозводимое МО, Мытищинский р-н, пос. Поведники, 00-000085 - ТП-1021 | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
МО, г.Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4 (АРЕНДА) - Стройдеталь |  |  |  | 22.77 | 20.71
Стройдеталь КТС | Двухтрансформаторная ТП-742, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 1 | 1.26
МО, г. Мытищи, ул Колпакова, д. 77, ОКБ КП |  |  |  | 25.026
ОКБ КП | Двухтрансформаторная ТП. КТП 1-20 кВ - КТС | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 0.5
ОКБ КП | Двухтрансформаторная ТП. КТП 1-20 кВ - ВЗУ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 0.8
МО, г.Мытищи, ул. Силикатная, д. 36 - Стройперлит |  |  |  | 22.62
Стройперлит КТС ТП753 | Двухтрансформаторная ТП. КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
МО, г.о. Мытищи, пос. Поведники, Авангард-контракт |  |  |  | 60.699
Авангард - контракт | Двухтрансформаторная ТП-240, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Авангард - контракт | Двухтрансформаторная ТП-241, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
ТЭЦ-27 РП-1 |  |  |  | 67.974
ТЭЦ-27 Новомытищинский пр-т |  |  |  | 89.9
ТЭЦ-27 ТП-1 Атлантис | Двухтрансформаторная ТП-1 КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 4
ТЭЦ-27 ТП-1 Атлантис | Двухтрансформаторная ТП-2 КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 4
ТЭЦ-27 ТП-3 РТС, Колпакова 9 |  |  |  | 48.742
ТЭЦ-27 ТП-3 РТС | Двухтрансформаторная ТП-3 КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 3.2
МО, г.о. Мытищи, д. Пирогово, жилой мкр. "Пироговская ривьера" |  |  |  | 288.86
Пироговская Ривьера | Двухтрансформаторная ТП-1971, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Пироговская Ривьера | Двухтрансформаторная ТП-1972, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Пироговская Ривьера | Двухтрансформаторная ТП-1973, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Пироговская Ривьера | Двухтрансформаторная ТП-1974, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2.5
| Двухтрансформаторная ТП-1976, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
| Двухтрансформаторная ТП-1977, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
| Двухтрансформаторная ТП-1979, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
МО, г. Мытиши, Колпакова, стр.44 - Гостиница |  |  |  | 24.076
Мытищи Колпакова 44 | Двухтрансформаторная БКТП-771 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
МО, г.о., Подольск, Новая Щербинка, д. Борисовка |  |  |  | 76.826
Подольск Новая Щербинка | Двухтрансформаторная ТП-947, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Подольск Новая Щербинка | Двухтрансформаторная ТП-948, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Подольск Новая Щербинка | Двухтрансформаторная ТП-949, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
МО, г. Бронницы, мкр. Марьинский, д. 11 |  |  |  | 164.87
Бронницы Марьинский | Двухтрансформаторная РТП-17, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Бронницы Марьинский | Двухтрансформаторная КТП-820, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Однотрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 0.2
МО, г. Щелково, мкр. Богородский / МО, г. Щелково, мкр. Потапово-3 |  |  |  | 502.82
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-1, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-2.1, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-2.2, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-3, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-5, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-4 , 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-6.1, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-6.2, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-7.1, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-7.2, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2.5
Щелково мкр Богородский | Двухтрансформаторная ТП-8, 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
Завод Кардо-Лента, г. Мытищи, РСПК |  |  |  | 10.913
Кардо-Лента Мытищи | Однотрансформаторная КТП-812, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Однотрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 2.3 |  | 1 | 0.25
ПТЭК РТП-35 Подольск (АРЕНДА), ул. 50 лет ВЛКСМ |  |  |  | 82.73
ПТЭК Подольск | Двухтрансформаторная РТП-35, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
| Однотрансформаторная РТП-35, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Однотрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 2.3 |  | 1 | 2
МО, Ленинский район, с/п Совхоз им. Ленина, ООО "СЗ "Дивное-Сити", д. Ближние Прудищи, |  |  |  | 52.402
ООО Дивное Сити | Двухтрансформаторная ТП646, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 2
ООО Дивное Сити | Двухтрансформаторная ТП-645, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
П. Нагорное |  |  |  | 50.4
Кардо-Лента Мытищи | Двухтрансформаторная ТП 16727, КТП 1-20 кВ | 1-20 | Двухтрансформаторная ТП, КТП 1-20 кВ | 3 |  | 2 | 1.26
Note on E9: Автор: подавали 20,71
Note on E11: Автор: подавали 31,04, утвержено 22,726
Note on E14: Автор: подавали 26,748, утвержено 26,741
Note on E21: Автор: подавали 174, утверждено 107,60
Note on E24: Автор: подавали 110,542, утвержено 101,342
Note on E26: Автор: подавали 228,82 утверждено 228,82
Note on E43: Автор: подавали 505,1224, утвердили 492,0224
Note on E57: Автор: подавали 7,432 утвердили 67,305
Note on E59: Автор: не подавали
Note on E63: Автор: подавали 29,7076, утвердили 29,7076

## Щелково
Эксплуатационный участок Щелково
Данные ПУ и ТТ по подстанциям
ТТ
№ п/п | Наименование ТП | ПУ | Марка | Коэффициент тр. | Класс точности | Код
1 | ТП-1 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 20142801-14г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
2 | ТП-1 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 20142988-14г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
3 | ТП-2.1 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15593640-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
4 | ТП-2.1 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15587415-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
5 | ТП-2.2 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 13171598-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
6 | ТП-2.2 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 13171692-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
7 | ТП-3 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 09300928-11г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
8 | ТП-3 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 09300822-11г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
9 | ТП-4 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 07066017-10г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
10 | ТП-4 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 07069151-10г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
11 | ТП-5 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15628355-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
12 | ТП-5 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15628367-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70477
13 | ТП-6.1 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 09332975-11г. | L1- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
|  |  | L2- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
|  |  | L3- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
14 | ТП-6.1 Б | Меркурий 230 ART-03 CN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S №41598823-20г. | L1- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
|  |  | L2- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
|  |  | L3- CIRCUTOR ТС 8 | 1500/5 | 0,5-1-3 | M70368
15 | ТП-6.2 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 09333176-11г. | L1- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
16 | ТП-6.2 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 09333065-11г. | L1- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 12 | 2000/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70485
17 | ТП-7.1 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15588428-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
18 | ТП-7.1 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 15628571-13г. | L1- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 10 | 1500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70475
19 | ТП-7.2 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 20153246-14г. | L1- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
20 | ТП-7.2 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 20143060-14г. | L1- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
|  |  | L2- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
|  |  | L3- CIRCUTOR ТСН 12 | 2500/5 | 0,2S-0,2-0,5S | M70486
21 | ТП-8 А | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 07066125-10г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
22 | ТП-8 Б | Меркурий 230 ART-03 PQCSIGDN 3x230/400V 5(7,5)A 50Hz 0,5S № 07065948-10г. | L1- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L2- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5
|  |  | L3- ABB CT8/2000 | 2000/5 | 0.5

## Бронницы
Экспплуатационный участок - г. Бронницы, РТП-17
№ п/п | Сетевое Сооружение | Счетчик электроэнергии |  | Трансформатор тока
|  | Марка прибора учета | № прибора учета | Фаза | Марка | № трансформатора тока | Коэффициент трансформации | Дата установки
1 | РТП-17 РУ-0,4 кВ Секция 1 (Ввод № 1) | Меркурий-230 AR-02 C | 00649364-07г. | А | ТШП-0,66 | 7351 | 1500/5 | 2007
|  |  |  | B | ТШП-0,66 | 2689 | 1500/5 | 2007
|  |  |  | C | ТШП-0,66 | 48451 | 1500/5 | 2005
2 | РТП-17 РУ-0,4 кВ Секция 2 (Ввод № 2) | Меркурий-230 ART-03 CN | 00640220-07г. | А | ТШП-0,66 | 2963 | 1500/5 | 2007
|  |  |  | B | ТШП-0,66 | 48478 | 1500/5 | 2005
|  |  |  | C | ТШП-0,66 | 57393 | 1500/5 | 2005

## Н. Щербинка
Экспплуатационный участок - Новая Щербинка. ТП 947, ТП 948, ТП 949
№ п/п | Сетевое Сооружение | Счетчик электроэнергии |  | Трансформатор тока
|  | Марка прибора учета | № прибора учета | Фаза | Марка | № трансформатора тока | Коэффициент трансформации | Дата установки
1 | ТП-947 РУ-0,4 кВ Луч А | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 43486993-21г. | А | ТТ-В100 | 1253001097 | 1200/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1253001104 | 1200/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1253001105 | 1200/5 | 2021-02-04
2 | ТП-947 РУ-0,4 кВ Луч Б | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 43312192-20г. | А | ТТ-В100 | 1253001098 | 1200/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1253001103 | 1200/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1253001102 | 1200/5 | 2021-02-04
3 | ТП-948 РУ-0,4 кВ Луч А | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 43493461-21г. | А | ТТ-В100 | 1254001608 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1254001609 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1254001606 | 1500/5 | 2021-02-04
3 | ТП-948 РУ-0,4 кВ Луч Б | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 43486988-21г. | А | ТТ-В100 | 1254001612 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1254001611 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1254001605 | 1500/5 | 2021-02-04
3 | ТП-949 РУ-0,4 кВ Луч А | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 41865224-20г. | А | ТТ-В100 | 1254001604 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1254001610 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1254001598 | 1500/5 | 2021-02-04
3 | ТП-949 РУ-0,4 кВ Луч Б | Меркурий-234 ARTM-03 PBR.G | 43306144-20г. | А | ТТ-В100 | 1254001600 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | B | ТТ-В100 | 1254001607 | 1500/5 | 2021-02-04
|  |  |  | C | ТТ-В100 | 1254001599 | 1500/5 | 2021-02-04