Утвержден
приказом ООО «ЖКС»

от ___________ № _____

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЖКС»

КОД 2.4 ВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющие намерение осуществить временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) с учетом параметров технологического присоединения.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя осуществить временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, на срок до 12 месяцев.

При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

# -– 15 рабочих дней с даты заключения договора (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации;

# - 4 месяца с даты заключения договора для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

# - 1 год с даты заключения договора для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт.

# При несоблюдении названных выше условий:

# -  при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров: - 15 рабочих дней с даты заключения договора (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора;

# - 1 год с даты заключения договора для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;

# - 2 года с даты заключения договора с даты заключения договора, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт (но не более 4 лет по обращению заявителя)

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя лично или через уполномоченного представителя с заявкой в офис обслуживания, либо письменное обращение с заявкой письмом с описью вложения, либо в электронной форме. | Не ограничен | Пункты 7 (а), 8, 13 Правил технологического присоединения |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, в случае непредоставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней с даты получения заявителем запроса недостающих сведений и документов |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям | Заявка, соответствующая Правилам ТП, наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора по постоянной схеме технологического присоединения (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно) | 2.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении временного технологического присоединения с техническими условиями, уведомления о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии) | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо осуществляется выдача заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма документов, подписанных со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, размещается в Личном кабинете | 10 дней со дня получения заявки (недостающих сведений) | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 2.2. Подписание заявителем: - двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор; - проекта договора в Личном кабинете посредством простой электронной подписи (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | В письменном или электронном виде | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае не направления подписанного проекта договора либо отказа от его подписания в течение 10 рабочих дней, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения договора заявителем – заявка аннулируется | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП | 2.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная или электронная форма | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 2.4 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении временного технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью размещается в Личном кабинете | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае заключения договора | 2.4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявителем заключен или заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 10 Правил ТП | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 8(9), 15 (1) Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении временного технологического присоединения | 3.1. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка: - подписанного экземпляра договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) (в случае если заявителем приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, или протокол разногласий к проекту договора), - либо проекта договора, подписанного со своей стороны (если проект такого договора, подписанного со стороны заявителя не приложен к комплекту документов, предоставленных сетевой организацией), - либо уведомления заявителя о недостающих документах. | В письменной или электронной форме | - в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного договора об осуществлении технологического присоединения, копии заявки и документов, предусмотренных пунктом 10 Правил ТП; - либо в течение 5 рабочих дней с даты получения от сетевой организации недостающих документов заявителя. В течение 2 рабочих дней со дня получения от гарантирующего поставщика уведомления о недостающих документах сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором и оплата услуг по договору |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.3. Направление заявителем уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов в письменном или электронном виде | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил ТП |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета | При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, сетевая организация по завершению осмотра передает заявителю перечень замечаний в письменной или электронной форме | В течение 10 дней/20 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункты 82-90, 91-102 Правил ТП |
|  |  | Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета (при необходимости) | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета (подписывается в день проведения осмотра) | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункт 89, 98 Правил ТП, Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.3. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах, а также ранее полученных от субъекта розничного рынка: - 2 экземпляров подписанного проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), - либо подписанного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), если заявителем был приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительное соглашение), - либо отказа от заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии | Акт о выполнении технических условий и договор (проект договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения) в письменной форме выдается заявителю (его уполномоченному представителю), либо в электронной форме | Составление и подписание Акта о выполнении технических условий осуществляется непосредственно в день проведения осмотра. Отказ от заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии направляется заявителю в течение 2 рабочих дней. | Пункт 88 Правил ТП |
|  |  |  | 4.4. Заявитель получает разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию, либо направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Пункты 18(1), 18(2), 18(3) Правил ТП |
|  |  |  | 4.5. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). | # - | # В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 7 Правил ТП |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1. Составление Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный Акт об осуществлении технологического в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается лично в офисе обслуживания потребителей, либо размещается в Личном кабинете в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Пункт 19 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2. Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка подписанного с заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения и подписанного со стороны заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с Актом об осуществлении технологического присоединения, либо его направление заявителем самостоятельно гарантирующему поставщику (иной сбытовой организации) | # В письменной или электронной форме | # В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем Акта об осуществлении технологического присоединения в сетевую организацию и подписанного заявителем договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с Актом об осуществлении технологического присоединения. # Либо 30 дней с даты получения от сетевой организации Акта об осуществлении технологического присоединения– для самостоятельного направления заявителем в адрес гарантирующего поставщика (иной сбытовой организации) договора (проекта договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (протокола разногласий к такому договору или дополнительного соглашения) | Пункт 19 (1) Правил ТП |
| 6 | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей | # По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения: # а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения; # б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения | 6.1. Сетевая организация письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации | # В письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения | # Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Пункт 55, 56 Правил ТП |
|  |  |  | 6.2. Выполнение работ по отсоединению энергопринимающих устройств заявителя | # - | Не позднее срока действия договора об осуществлении временного технологического присоединения, после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии | Пункт 55, 56 Правил ТП |
|  |  |  | 6.3. Составление сетевой организацией в 3 экземплярах Акта об отсоединении энергопринимающих устройств и направление по одному экземпляру в адрес заявителя и субъекта розничного рынка | # В письменной или электронной форме | В течение 5 рабочих дней после осуществления отсоединения энергопринимающих устройств | Пункт 56 Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес электронной почты ООО «ЖКС» info@jks-mo.ru

Оперативно-диспетчерская: +7(495)775 55 94

141002, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, помещение №21

Режим работы абонентского отдела:

ПН-ПТ – 8:00 – 17:00

### обед – 12:00 – 13:00

Под электронной формой по всему тексту документа понимается использование документов, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между заявителем и сетевой организацией в ходе осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям в виде электронных документов, размещаемых в Личном кабинете на Портале ТП.рф или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила ТП).

Под Личным кабинетом в настоящем документе понимается Личный кабинет, созданный на Портале ТП.РФ или на едином портале.

В зависимости от способа взаимодействия с сетевой организацией, указанного в заявке на технологическое присоединение.

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), указываются по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации.

Под субъектом розничного рынка в настоящем документе понимается субъект розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Если технические условия согласованы с системным оператором.

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Если технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ.

Кроме случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств, с максимальной мощностью до 150 кВт к электрическим сетям до 20 кВ включительно.

Кроме случаев, когда технологическое присоединение осуществляется на уровне 0,4 кВ и ниже.