Утвержден
приказом ООО «ЖКС»

от ____________ № _____

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЖКС»

КОД 2.1.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств физических лиц (кроме льготной категории); юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт по первой категории надежности  электроснабжения или с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670 кВт;

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт;

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) с учетом параметров технологического присоединения, либо по индивидуальном проекту (при отсутствии технической возможности технологического присоединения).

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств, а также на случаи присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации», а также технологическое присоединение микрогенерации.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

# В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- 1 год с даты заключения договора для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт;

# При несоблюдении всех вышеуказанных условий:

- 2 года с даты заключения договора для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | - | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя лично или через уполномоченного представителя с заявкой в офис обслуживания, либо письменное обращение с заявкой письмом с описью вложения, либо в электронной форме | Не ограничен | Пункты 8-8(1), 8(3)-8(8), 9, 10, 13(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, в случае непредоставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней с даты получения заявителем запроса недостающих сведений и документов |  |
|  |  | В случае полного пакета документов | 1.4. Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору | В письменной форме способом, позволяющим подтвердить получение | В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки сетевой организацией | Пункт 21 Правил ТП |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 2.1. Подготовка технических условий и направление системному оператору | Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения | - | Пункт 15, 21 Правил ТП |
|  |  |  | 2.2. Направление заявителю уведомления об увеличении срока выдачи проекта договора в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо в электронной форме | Срок согласования технических условий системным оператором, указываемый в уведомлении заявителю –10 рабочих дней | Пункт 15, 21 Правил ТП |
|  |  |  | 2.3. Направление (либо выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (с копией решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту). Направление заявителю уведомления о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии) и уведомления о возможности временного технологического присоединения | В письменной или электронной форме Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, размещается в Личном кабинете | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки; в случае отсутствия необходимых сведений (документов) - в течение 20 рабочих дней с даты получения недостающих сведений (документов). При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором технических условий/при установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту – в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Пункты 15, 30 (4) Правил ТП |
|  |  |  | 2.4. Подписание заявителем - двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор; - проекта договора посредством простой электронной подписи (для физических лиц) либо усиленной квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) | - | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания в течение 10 рабочих дней, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения договора заявителем – заявка аннулируется | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП | 2.5. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора | Письменная или электронная форма | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 2.6. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей. Электронная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью размещается в Личном кабинете | В течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  | В случае заключения договора ТП | 2.7. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 10 Правил ТП. | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 8(9), 15(1) Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 16 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Получение сетевой организацией от субъекта розничного рынка: - подписанного экземпляра договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) (в случае если заявителем приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, или протокол разногласий к проекту договора), - либо проекта договора, подписанного со своей стороны (если проект такого договора, подписанного со стороны заявителя не приложен к комплекту документов, предоставленных сетевой организацией), - либо уведомления заявителя о недостающих документах. | В письменной или электронной форме | - в течение 7 рабочих дней с даты получения субъектом розничного рынка подписанного договора об осуществлении технологического присоединения, копии заявки и документов, предусмотренных пунктом 10 Правил ТП; - либо в течение 5 рабочих дней с даты получения от сетевой организации недостающих документов заявителя. В течение 2 рабочих дней со дня получения от гарантирующего поставщика уведомления о недостающих документах сетевая организация уведомляет об этом заявителя | Пункт 39(1) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  |  | 3.3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором, включая установку приборов учета электрической энергии | - | В соответствии с условиями договора | Пункт 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.4. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором | - | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.5.Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов в письменном или электронном виде | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86, 93, 94 Правил ТП |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета | При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, сетевая организация по завершению осмотра передает заявителю перечень замечаний в письменной или электронной форме | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий/20 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий (если ТУ подлежали согласованию с системным оператором) | Пункты 82 -90, 91-102 Правил ТП |
|  |  |  | 4.2. Сетевая компания направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Пункт 94 Правил ТП |
|  |  | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий при необходимости согласования сетевой организацией технических условий с системным оператором | 4.3. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя и (или) сетевой организации к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя и (или) сетевой организации направляются в письменной форме с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Пункты 91, 93, 94 Правил ТП |
|  |  | Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета (при необходимости). | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной или электронной форме (подписывается в день проведения проверки) | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункты 89, 98 Правил ТП, Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.5. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах, а также ранее полученных от субъекта розничного рынка: - 2 экземпляров подписанного проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), - либо подписанного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения), если заявителем был приложен к заявке подписанный им проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительное соглашение), - либо отказа от заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии | Акт о выполнении технических условий и договор (проект договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (дополнительного соглашения) в письменной форме направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания, либо в электронной форме | В 3-дневный срок после проверки выполнения технических условий | Пункт 88 Правил ТП |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий при необходимости согласования сетевой организацией технических условий с системным оператором | 4.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 3 экземплярах. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | После согласования Акта о выполнении технических условий системным оператором | Пункт 99 Правил ТП |
|  |  |  | 4.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию один (два) экземпляр (а) подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается в офис обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 5 дней со дня получения акта о выполнении технических условий, подписанного сетевой организацией | Пункты 88, 99 Правил ТП |
|  |  |  | 4.8. Заявитель получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию и направляет его в адрес сетевой организации / (направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов) | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения разрешения | - | Подпункт «г» пункта 7 Правил ТП |
|  |  |  | 4.9. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | - | В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 7 Правил ТП |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  | 5.1. Составление Акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанный Акт об осуществлении технологического в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, передается лично в офисе обслуживания потребителей, либо размещается в Личном кабинете в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Подпункт «е» пункта 7, пункт 19 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2. Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка подписанного с заявителем акта об осуществлении технологического присоединения и подписанного со стороны заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с актом об осуществлении технологического присоединения, либо его направление заявителем самостоятельно гарантирующему поставщику (иной сбытовой организации) | # В письменной или электронной форме | # В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в сетевую организацию и подписанного заявителем договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, в случае его получения от заявителя вместе с актом об осуществлении технологического присоединения. # Либо 30 дней – для самостоятельного направления заявителем в адрес гарантирующего поставщика (иной сбытовой организации) договора (проекта договора), обеспечивающего продажу электрической энергии (протокола разногласий к такому договору или дополнительного соглашения) | Пункт 19 (1) Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес электронной почты ООО «ЖКС» info@jks-mo.ru

Оперативно-диспетчерская: +7(495)775 55 94

141002, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, помещение №21

Режим работы абонентского отдела:

ПН-ПТ – 8:00 – 17:00

обед – 12:00 – 13:00

Под электронной формой по всему тексту документа понимается использование документов, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между заявителем и сетевой организацией в ходе осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям в виде электронных документов, размещаемых в Личном кабинете на Портале ТП.рф или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861(далее – Правила ТП).

В зависимости от выбранного заявителем способа взаимодействия с сетевой организацией.

В отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

Под Личным кабинетом в настоящем документе понимается Личный кабинет, созданный на портале ТП.РФ или на едином портале.

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), указываются по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации.

Под субъектом розничного рынка в настоящем документе понимается субъект розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

Если технические условия в соответствии с Правилами ТП содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Заявители-физические лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), технологическое присоединение которых осуществляется по второй категории надежности электроснабжения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности заявители, направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию  в порядке, предусмотренном пунктами 18 (1) – 18 (4) Правил ТП.

В отношении заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), указываются по желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой организации.