Утвержден
приказом ООО «ЖКС»

от ______________ № _______

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЖКС»

КОД 2.1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 150 кВт по второй и третьей категории надежности электроснабжения при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств

таких заявителей на уровне напряжения свыше 0,4 кВ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

-  физическое лицо (далее - заявитель), имеющее намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику на уровне напряжения свыше 0,4 кВ;

-  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения свыше 0,4 кВ.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанных категорий заявителей рассчитывается с применением стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили» или за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

С 1 января 2023 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств, а также на случаи присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484 «О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

# В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

- в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.

# При несоблюдении всех вышеуказанных условий срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Очное обращение заявителя лично или через уполномоченного представителя с заявкой в офис обслуживания, либо письменное обращение с заявкой письмом с описью вложения, либо в электронной форме. В случае отсутствия у заявителя Личного кабинета сетевая организация регистрирует Личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к Личному кабинету, включая получение первоначального доступа к Личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя. В случае необходимости сетевая организация обеспечивает доступ к Личному кабинету в офисе обслуживания на безвозмездной основе | Не ограничен | Пункты 8, 8(1), 8(3)-8(6), 10, 12(1), 14, 103-106 Правил технологического присоединения |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Уведомление в письменной форме направляется заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, либо выдается заявителю (его уполномоченному представителю) в офисе обслуживания потребителей, либо в электронной форме | В течение 3 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил ТП |
|  |  |  | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки, в случае непредоставления заявителем недостающих сведений и документов в течение 20 рабочих дней с даты получения заявителем запроса недостающих сведений и документов |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, включая оплату счёта за оказание услуги. | Заявка, соответствующая Правилам ТП | 2.1. Размещение сетевой организацией в Личном кабинете: - условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; - технических условий, содержащих перечень мероприятий по технологическому присоединению; - счета на оплату (части оплаты) технологического присоединения по договору; -инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и приема напряжения и мощности; - уведомления о последствиях наступления бездоговорного потребления электрической энергии) и уведомления о возможности временного технологического присоединения | Электронная форма документов, подписанных со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью, размещается в Личном кабинете | В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки (недостающих сведений) | Пункт 15, 105 Правил ТП |
|  |  | В случае намерения заявителя заключить договор об осуществлении технологического присоединения | 2.2. Оплата счета на оплату (внесение части платы) технологического присоединения по договору | Документ об оплате Заявителем счета | 5 рабочих дней (15 рабочих дней -если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или ФЗ «О государственном оборонном заказе») со дня получения в Личном кабинете счета на оплату (части платы) технологического присоединения по договору | Пункт 106 Правил ТП |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам ТП | 2.3. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов | В электронной форме | В течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 105 Правил ТП |
|  |  |  | 2.4. Размещение сетевой организацией в Личном кабинете откорректированных документов | В электронной форме | В течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 105 Правил ТП |
|  |  | В случае заключения договора ТП (оплаты счета заявителем) | 2.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, копию подписанного с заявителем договора, копию заявки на технологическое присоединение и копии представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 10 Правил ТП | В письменной или электронной форме | Не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты заявителем счета | Пункт 8(9), 15(1), 107 Правил ТП |
|  |  | В случае несоблюдения заявителем обязанности по оплате выставленного счета в установленный срок | 2.6. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | В электронной форме | По истечении срока оплаты счета | Пункт 106 Правил ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Осуществляется сетевой организацией вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета) | 3.1. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | - | В соответствии с типовыми условиями договора | Пункт 18, 108 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, включая установку и допуск прибора учета электрической энергии в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  | Получение сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 3.3. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии (при необходимости) | При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, сетевая организация по завершению осмотра передает заявителю перечень замечаний в электронной форме | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Пункт 18, 81-90, 108 Правил ТП |
|  |  |  | 3.4. Сетевая компания направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов | В письменной или электронной форме | В течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Пункт 94 Правил ТП |
|  |  | Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 3.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя. Допуск к эксплуатации установленного прибора учета (при необходимости). | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию (подписывается в день проведения осмотра) | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | Пункт 82 (1), 89 Правил ТП, Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
| 4 | Оформление документов об осуществлении технологического присоединения. | В случае выполнения заявителем требований технических условий | 4.1. Размещение сетевой организацией в Личном кабинете Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | В форме электронного документа | Не позднее окончания рабочего дня осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | Пункт 109 Правил ТП |
|  |  |  | 4.2. Уведомление заявителя о размещении Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | В электронной форме | В течение 1 рабочего дня с даты размещения в Личном кабинете потребителя | Пункт 109 Правил ТП |
|  |  |  | 4.3. Направление сетевой организацией в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации | В течение 2 рабочих дней с даты размещения в Личном кабинете | Пункт 109 Правил ТП |
|  |  |  | 4.4. Составление и размещение в Личном кабинете потребителя Акта о выполнении технических условий | В форме электронного документа | Составление и подписание Акта о выполнении технических условий осуществляется непосредственно в день проведения осмотра | Пункт 88, 110 Правил ТП |
|  |  |  | 4.5. Уведомление заявителя о составлении и направлении в Личный кабинет Акта о выполнении технических условий | В электронной форме | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен указанный документ | Пункт 110 Правил ТП |
|  |  |  | 4.6. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением необходимых документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, присоединяемых по второй категории надежности электроснабжения) | Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий | Пункты 18(1), 18(2), 18(3) Правил ТП |
|  |  |  | 4.7. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | - | В соответствии с условиями договора | Подпункт «д» пункта 7 Правил ТП |
|  |  |  | 4.8. Составление и размещение в Личном кабинете потребителя Акта об осуществлении технологического присоединения | В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации | В течение 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактической подачи напряжения | Пункт 19, 110 Правил ТП |
|  |  |  | 4.9. Уведомление заявителя о составлении и направлении в Личный кабинет Акта об осуществлении технологического присоединения | В электронной форме | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен указанный документ |  |
|  |  |  | 4.10. Направление в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии, Акта об осуществлении технологического присоединения | В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации | В течение 2 рабочих дней с даты размещения в Личном кабинете потребителя | Пункт 111 Правил ТП |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Адрес электронной почты ООО «ЖКС» info@jks-mo.ru

Оперативно-диспетчерская: +7(495)775 55 94

141002, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, помещение №21

Режим работы абонентского отдела:

ПН-ПТ – 8:00 – 17:00

обед – 12:00 – 13:00

Под электронной формой по всему тексту документа понимается использование документов, оформление которых предусмотрено Правилами ТП между заявителем и сетевой организацией в ходе осуществления процедуры технологического присоединения к электрическим сетям в виде электронных документов, размещаемых в Личном кабинете на Портале ТП.рф или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).

Под Личным кабинетом в настоящем документе понимается Личный кабинет, созданный на Портале ТП.РФ или на едином портале.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее – Правила ТП), в действующей редакции.

Если технические условия в соответствии с настоящими Правилами содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и иного оборудования, которое используется для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах

Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в Личном кабинете акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам.

В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам ТП сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в Личном кабинете акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.

Исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии, начинается со дня составления сетевой организацией акта об осуществлении технологического, подписанного сетевой организацией, но не ранее совершения заявителем действий, свидетельствующих о начале фактического потребления электрической энергии (п.112 Правил ТП)