Режимные дни 2024г.

На 20.06.2024. г.

1. суточное потребление электроэнергии за 20.06.2024г.: 383,5334 мВт.час

  - от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 197,557 мВт.час

  - от ПАО «Россети МР»: 175,5063 мВт.час

  - от  АО «Мособлэнерго»: 10,469 мВт.час

2. расчётный максимум потребления мощности : 23,012 МВт.

  - от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 11,854 мВт.

  - от ПАО «Россети МР»: 10,5063 мВт.

  - от  АО «Мособлэнерго»: 0,628 мВт.

На 18.12.2024г.

1. суточное потребление электроэнергии за 18.12.2024г.: 492,273 МВт.час

1.2.	от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 227,287323 мВт.час

1.3.	от ПАО «Россети МР»:     242,547813 мВт.час

1.4.	от  АО «Мособлэнерго»:    22,438161 мВт.час

2. расчётный максимум потребления мощности: 30,521 МВт.

2.1.	от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 14,092 мВт.

2.2.	от ПАО «Россети МР»: 15,038 мВт.

2.3.	от  АО «Мособлэнерго»: 1,391 мВт.