Режимные дни 2025г.

На 18.06.2025. г.

1. суточное потребление электроэнергии за 18.06.2025г.: 369,353 мВт.час

  - от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 6,246 мВт.час

  - от ПАО «Россети МР»: 553,047 мВт.час

  - от  АО «Мособлэнерго»: 11,205 мВт.час

2. расчётный максимум потребления мощности : 16,928 МВт.

  - от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 0,286 мВт.

  - от ПАО «Россети МР»: 16,128 мВт.

  - от  АО «Мособлэнерго»: 0,514 мВт.

На 17.12.2025г.

1. суточное потребление электроэнергии за 18.12.2024г.: 600,780 МВт.час

1.2.	от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 23,796 мВт.час

1.3.	от ПАО «Россети МР»:     553,047 мВт.час

1.4.	от  АО «Мособлэнерго»:    23,936 мВт.час

2. расчётный максимум потребления мощности: 27,536 МВт.

2.1.	от ТЭЦ АО «Мосэнерго»: 1,091 мВт.

2.2.	от ПАО «Россети МР»: 25,348 мВт.

2.3.	от  АО «Мособлэнерго»: 1,097 мВт.